FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ

2026-2027 YILI ELEKTRİK ENERJİSİ TEDARİKİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İŞİN KONUSU VE KAPSAMI

Bu teknik şartname; Fenerbahçe Üniversitesi‘ne ait tesisatlar için Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Temini İş’ine ilişkin olarak FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (bundan sonra FBU olarak alınacaktır) arasında uyulacak iş tanımları ve teknik esasların belirlenmesini konu alır.

İdare; sözleşme süresince yeni abonelik açma, mevcut aboneliği iptal etme, güç değişikliği yapma ve tüketim noktası ekleme/çıkarma hakkını saklı tutar.

Sözleşme Süresi: 01/04/2026 – 31/03/2027 (12 Ay).

2. TEKNİK YÜKÜMLÜLÜKLER

2.1. Yüklenici sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini İdarenin yazılı onayı olmaksızın devredemez.

2.2. Tüketim artışı veya azalışı fiyat değişikliği gerekçesi olamaz.

2.3. Tüketim Kapasitesi: Ortalama yıllık toplamı: 2.801.886,62 kWh

2.4. Yüklenici, FBU’ye ait sayaçların OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) verilerine erişim sağlamak için gerekli kullanıcı adı ve şifre bilgilerini talep edebilecektir

2.5. Yüklenici, FBU tarafından bildirilen 2025 yılı elektrik tüketim değerlerine istinaden öngörülen tüketim miktarı ile ilgili değişiklikler olması durumunda, FBU‘dan herhangi bir nam altında ilave ücret ve hak talep edemez.

3. ÖDEME KOŞULLARI

Tedarikçi, faturaların tümünü her ayın son gün tarihli olacak şekilde en geç ayın 5’ine kadar düzenleyecektir. Takip eden ayın ilk 7 günü içerisinde FBU’ ye bildirmek zorundadır. Faturalar, hangi tarih aralığını kapsadığı açıkça belirtilecek şekilde düzenlenecektir. Faturalar son ödeme tarihi her ayın 8’idir.

4. BÖLÜM: ÖZEL ŞARTLAR VE CEZALAR

4.1. Reaktif Enerji: Tedarikçi, aylık reaktif enerji takibi yapacak ve sınır aşım riski durumunda yazılı uyarıda bulunacaktır.

4.2. Sözleşme Feshi: Mücbir sebepler dışında enerji tedarikini durduran firma, oluşacak zararı karşılamakla yükümlüdür.

4.3. Tüketim azalmasından dolayı yüklenici hak talep edemez.

4.4. Sayaç arızalarında mevzuat hükümleri uygulanır.

4.5. Resmi süreçlerin takibi Yükleniciye aittir.

4.6. Okuma işlemleri tutanakla yapılacaktır.